关于茂名滨海新区东湾绿城消防设施2026-2027年度维保服务项目

询价采购的公告

各单位：

为切实保障东湾绿城小区住户的生命财产安全，落实消防安全主体责任，确保消防设施正常运行，根据《中华人民共和国消防法》《建筑消防设施的维护管理》（GB25201-2010）等有关规定，我单位拟对东湾绿城小区消防设施年度维保服务进行公开询价采购。

现公开向社会进行该项目的询价采购工作，格式详见附件，请各意向单位按附件1和附件2格式，于2026年3月18日17:00前将报价文件发送至邮箱323431302@qq.com  。特此公告。

联系方式：06685994690。

附件：1.东湾绿城消防设施年度维保服务询价采购函

2.投标人资格、文件符合性审查表

茂名滨海新城综合服务有限公司

2025年3月12日

附件1（报价部分）

| 东湾绿城消防设施年度维保服务询价采购函 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主单位发函时间：2026年3月12日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 概况 | 项目名称 | 茂名滨海新区东湾绿城消防设施2026-2027年度维保服务项目 |  |  |  |  |  |
|  | 业主单位 | - 茂名滨海新城综合服务有限公司 |  |  |  |  |  |
|  | 概况 | - 东湾绿城小区位于茂名滨海新区中海路，总建筑面积约 489525㎡，包括12栋大楼及相关配套设施。为确保消防设施正常运行，现采购专业维保单位提供年度维保服务。 - 服务期限：1年（自合同签订之日起算）） |  |  |  |  |  |
|  | 服务范围及要求 | 一、维保内容（包括但不限于）： 1. 消火栓灭火系统； 2. 自动喷水灭火系统； 3. 火灾自动报警系统； 4. 防排烟系统； 5. 防火分隔设施； 6. 消防电源及其供配电； 7. 气体灭火系统； 8. 消防应急照明和疏散指示系统； 9. 建筑灭火器； 10. 消防供水系统； 11. 应急广播系统； 12. 消防电梯系统； 其他相关维保工作具体以现场实际为准。 二、维保标准： 严格按照国家现行规范执行，包括但不限于： 1.《建筑消防设施的维护管理》GB25201-2010 2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014 3.《消防控制室通用技术要求》GB25506-2010 4.《建筑自动消防设施及消防控制室规范化管理标准》 三、服务要求： 1. 每月至少进行一次全面巡检，并出具维保记录； 2. 提供7×24小时应急响应服务，接到故障通知后2小时内到达现场处理（具体以实际为准）； 3. 配合业主单位及有关消防部门的检查、测试、演练等工作； 4. 每次维保后提供规范的维保报告，年度结束后提供年度维保总结报告。 |  |  |  |  |  |
|  | 资质要求 | 1.具备独立法人资格，持有有效的营业执照，经营范围包含消防设施维护、保养、检测相关内容。 2.持有消防设施工程专业承包相应资质，或具备有效的消防设施维护保养检测机构资质（资质等级符合国家要求，且在有效期内）。且供应商须在社会消防技术服务信息系统（https：//shhxf.119.gov.cn）中备案，且备案业务范围包含“消防设施维护保养检测”（提供系统截图并加盖公章）。 3.配备具备相应资格的专业维保人员（至少2人持有消防设施操作员证书），并提供社保证明及资格证书。 4.具有类似住宅小区、商住一体小区、大型企业消防维保服务业绩（提供合同复印件）。 5.具备完善的质量保证体系和应急处置预案。 6.企业信用良好，供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件黑名单”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn) “政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被消防部门处罚过（提供承诺函）。 7.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目（提供声明函）。 8.本项目不接受联合体投标（提供声明函）。 9.承诺中标后与招标人签订廉政协议（提供承诺函）。 （具体要求详见附件2）。。 - 以上要求详见附件2，并按附件2格式，详细资料需一并报送。 |  |  |  |  |  |
| 报价 | 报价要求 | - 招标控制价（上限价）：176200元（人民币壹拾柒万陆仟贰佰元整），总报价超出上限价为无效报价。 2.报价为总价包干，包含一年内维保服务所需的人工费、基础材料费、工具费、管理费、税金、应急响应费、报告编制费、基础零配件更换等所有消防维保费用。 - 3.成交原则：在满足资格要求且报价单价不高于上限单价的前提下，按报价单价由低到高排序，推荐最低价的供应商为成交候选人。若出现最低报价相同的情况，根据供应商的服务方案、应急响应能力、合同业绩、人员配备等因素综合确定。 4.最终结算按实为准。 5.报价单价须保留两位小数（例如：0.28元/㎡/年） |  |  |  |  |  |
|  | 报价 | 招标控制价（元） |  | 面积（㎡） |  | 报价单价 （元/㎡/年） | 合计金额（元） |
|  |  | 176200 |  | 489525 |  |  |  |
|  | 报价金额（大写） |  |  |  |  |  |  |
|  | 报价有效期 | 自2026年 月 日起，至2026年 月 日 止。 |  |  |  |  |  |
| 报价联 系人 |  | 电话 |  |  |  |  |  |
| 报价单位 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 报价单位 （加盖公章） |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年 月 日 |  |  |  |  |

## 附件2

投标人资格、文件符合性审查表

| # 投标人资格要求 | 符合性检查（是或否） | 页码（证明资料） |
| --- | --- | --- |
| 1.报价函及报价表（按附件1格式） |  |  |
| 2.有效的营业执照（经营范围包含消防维保相关内容） |  |  |
| 3.消防设施工程专业相应承包资质证书（如有）或消防设施维护保养检测机构相应资质证书（如有）；且供应商须在社会消防技术服务信息系统（https：//shhxf.119.gov.cn）中备案，且备案业务范围包含“消防设施维护保养检测”（提供系统截图并加盖公章） |  |  |
| 4.项目负责人及维保人员的消防设施操作员证书、社保证明（至少2人持有消防设施操作员证书）） |  |  |
| 5.具有类似住宅小区、商住一体小区、大型企业消防维保服务业绩（提供合同复印件）。（至少3份） |  |  |
| 6.投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料 |  |  |
| 7.参加本次采购活动前三年内在经营活动中无重大违法记录的书面声明（格式自拟） |  |  |
| 8.“信用中国”及“中国政府采购网”信用记录查询截图（未被列入失信名单） |  |  |
| 9.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目的声明函（格式自拟） |  |  |
| 10.非联合体投标声明函（格式自拟） |  |  |
| 11.廉政协议的承诺函（格式自拟） |  |  |
| 12.服务方案（包括但不限于维保计划、应急响应措施、质量控制措施等） |  |  |

注：1. 请投标人按以上顺序整理证明材料，并在目录注明资料所在页码。

2. 本表可作为投标文件封面或目录，具体格式可自拟，但内容应完整。