## 报价单
东湾绿城22号楼梯控安装服务项目报价单
采购单位 | 茂名滨海新城综合服务有限公司
项目名称 | 东湾绿城22号楼梯控安装服务项目
服务要求 | 1.设备配置要求：按6台电梯独立配置，核心控制设备需统一采用海康威视品牌，每台电梯须配套1台读卡器（型号DS-K1102M，支持13.56MHz频率，兼容IC卡扇区加密、CPU卡识别，具备RS485+Wiegand双通讯方式，工作电压DC12V、功耗≤2W）、1台梯控主机（型号DS-K2210，支持web界面操作，最大控制128层电梯，可接入2个读卡器，支持2万张卡片管理及5万条事件存储，须带消防输入接口及独立供电电源）、1台32层梯控联动模块（型号DS-K2M0032A，含32个继电器输出，自带机箱及DC12V50W供电电源）。 2.软件系统要求：须提供1套海康威视梯控管理平台软件，支持至少500个梯控设备接入管理，最大存储2000万条刷卡数据，具备人员权限配置、事件查询统计、楼层精细化管控等功能。 3.线缆规格要求：通讯及控制线缆须符合国标标准，包含RVVP2*1规格RS-485通讯线600米、RVVP6*1规格联动线600米、RVV2*0.5规格开关量信号控制线800米，确保设备间稳定通讯与信号传输。 4.配套服务要求：须提供1项符合国标标准的安装配件（含设备固定、连接所需各类辅助部件），并完成全套设备的现场安装调试服务，确保系统安装完成后可正常运行，满足电梯智能化管控需求。
工作内容 | 完成东湾绿城22号楼梯控安装服务项目
资质要求 | 无
服务时间 | 按合同签订时间
报价要求 | 最高限价 | 49094.89元，超过最高限价的报价无效。
| 报价时间 | 本报价单及相关报名材料，请于2026年3月26日17点前上传至我司邮箱323431302@qq.com，上传报价单必须盖有公章，联系人：谭先生，电话：18318689326
报价 | 序号 | 项目名称 | 最高限价（元） |  | 报价（元）
| 1 | 东湾绿城22号楼梯控安装服务项目 | 49094.89
总报价 | 人民币（大写）：
报价有效期 | 自 年 月 日起，至 年 月 日止。
联系人 |  |  |  | 电话
备注 | 1、本项目总价包干（含税），报价人需综合考虑所有费用； 2、报价人需未被列入“信用中国”网站（https://www.creditchina.gov.cn/）失信被执行人名单且未被列入国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）严重违法失信企业名单； 3、上传报名资料要求：①加盖公章的报价单；②信用查询截图；
报价单位：
（公章）
日期： 年 月 日